Приложение № 2

к договору управления Многоквартирным домом

№ ______ от «____» _______________ 201_ г.

Перечень

услуг и работ по управлению,  содержанию и текущему ремонту  общего имущества

в Доме по адресу  : микрорайон Зеленый,  для 5-ти этажных домов

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (S дома * 12мес*ст-ть 1м2) (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги по управлению Домом |
|  | Ведение технического, финансового и бухгалтерского учета и документации на Дом | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Работа по заключению договорных актов на поставку в Дом коммунальных и информационно-телекоммуникационных ресурсов и по контролю за их надлежащим исполнением | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Формирование и составление смет на содержание и ремонт общего имущества Дома на очередной год | В течение срока действия Договора управления |  | 1,54 |
|  | Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Совета Дома | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Информационное и документационное обеспечение Собственников помещений Дома | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |
| II. Санитарное содержание помещений общего имущества Дома |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (двух нижних этажей) | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (от третьего этажа и выше), | 2 раза в неделю |  |  |
|  | Мытье полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в месяц (май-сентябрь) |  |  |
|  | Удаление пыли, загрязнений со стен, потолков и подоконников | 1 раз в квартал |  | 1,35 |
|  | Удаление пыли, загрязнений с экранов радиаторов, электровыключателей, колпаков светильников (лампочек), абонентских почтовых ящиков | 1 раз в квартал |  |  |
|  | Мытье окон, дверей, панелей, очистка от мусора и влажная протирка поверхностей почтовых ящиков и электрощитовых, перил, светильников, внешних кабельных каналов | 1 раз в полгода |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в полгода |  |  |
|  | Подготовка зданий к праздникам | _____ раз(а) в год |  |  |
| III. Санитарное содержание земельного участка Дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |  | 1,47 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | По мере необходимости |  |  |
| IV. Услуги вывоза бытовых отходов |
|  | Вывоз жидких и твердых бытовых отходов | Ежедневно |  | 1,56 |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
| V. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центральн. отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 1,98 |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| VI. Проведение технических осмотров и содержание (мелкий ремонт) инженерных сетей и оборудования |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  | 3,41 |
|  | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | Количество и тип приборов учета, требующих проведения поверки _____ шт. |  |  |
|  | Замена перегоревших электрических ламп, неисправных выключателей | По мере необходимости |  |  |
| VII. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |
|  | Устранение аварий | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |  |  |
|  | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |  | 0,51 |
|  | Услуги паспортного стола | 5 дней в неделю |  | 0,25 |
|  | Освещение мест общего пользования | В темное время суток |  | 0,23 |
|  | Дератизация | По мере необходимости |  |  |
|  | Дезинсекция |  |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |
|  | Прием от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Круглосуточно |  | 0,57 |
| ИТОГО: |  | 12,87 |

Перечень

услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества и размер их финансирования

в Доме по адресу  : микрорайон Зеленый,  для 9-ти этажных домов

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (S дома * 12мес*ст-ть 1м2) (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги по управлению Домом |
|  | Ведение технического, финансового и бухгалтерского учета и документации на Дом | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Работа по заключению договорных актов на поставку в Дом коммунальных и информационно-телекоммуникационных ресурсов и по контролю за их надлежащим исполнением | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Формирование и составление смет на содержание и ремонт общего имущества Дома на очередной год | В течение срока действия Договора управления |  | 2,13 |
|  | Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Совета Дома | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Информационное и документационное обеспечение Собственников помещений Дома | В течение срока действия Договора управления |  |  |
|  | Прочее (если есть - указать) |  |  |  |
| II. Санитарное содержание помещений общего имущества Дома |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (двух нижних этажей), кабины лифта и протирка их влажной шваброй | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (от третьего этажа и выше), | 2 раза в неделю |  |  |
|  | Мытье полов во всех помещениях общего пользования и кабины лифта | 1 раз в месяц (май-сентябрь) |  |  |
|  | Удаление пыли, загрязнений со стен, потолков и подоконников | 1 раз в квартал |  | 1,34 |
|  | Удаление пыли, загрязнений с экранов радиаторов, электровыключателей, колпаков светильников (лампочек), абонентских почтовых ящиков | 1 раз в квартал |  |  |
|  | Мытье окон, дверей, панелей, очистка от мусора и влажная протирка поверхностей почтовых ящиков и электрощитовых, перил, светильников, внешних кабельных каналов | 1 раз в полгода |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в полгода |  |  |
|  | Подготовка зданий к праздникам | _____ раз(а) в год |  |  |
| III. Санитарное содержание земельного участка Дома |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |  | 1,06 |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | По мере необходимости |  |  |
| IV. Услуги вывоза бытовых отходов и лифта |
|  | Вывоз жидких и твердых бытовых отходов | Ежедневно |  | 1,56 |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
|  | Содержание лифтов | Постоянно |  | 3,75 |
| V. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центральн. отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 2,46 |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| VI. Проведение технических осмотров и содержание (мелкий ремонт) инженерных сетей и оборудования |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  | 3,60 |
|  | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | Количество и тип приборов учета, требующих проведения поверки _____ шт. |  |  |
|  | Замена перегоревших электрических ламп, неисправных выключателей | По мере необходимости |  |  |
| VII. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |
|  | Устранение аварий | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |  |  |
|  | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с приложением № 5 к настоящему Договору |  | 0,52 |
| VIII. Прочие услуги |
|  | Услуги паспортного стола | 5 дней в неделю |  | 0,25 |
|  | Освещение мест общего пользования и эл.энергия лифта | В темное время суток |  | 0,47 |
|  | Дератизация | По мере необходимости |  |  |
|  | Дезинсекция |  |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |
|  | Прием от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Круглосуточно |  | 0,57 |
| ИТОГО: |  | 17,71 |